## 19081002
编号： | 19081002
19071203 | 19071204 | 19071058 | 19071332 | 19071333 | 19071334
标定前（mm）
平均误差 |  | 最大误差 |  | 重复性
标定后（mm） | [5 empty] | path accuracy
平均误差 | 1.493 | 最大误差 | 3.27 | 重复性 | 0.061 | 轨迹平均误差 | 1.288 | 最大误差 | 3.414 | 重复性平均值 | 0.075 | 最大值 | 0.307
零位角度校正值 | [5 empty] | Cornering
a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | 拐角偏差 | 1.561 | 最大偏差 | 3.272 | 过冲量 | 0.488 | 最大值 | 1.572
0 | -0.28051 | 0.49107 | 0.27113 | -0.34305 | 0
杆长偏距校正值
项目 | 理论值 | 实际值 | 补偿值 | 标准差 | 对应项目
a2 | 552 | 553.4388 | 1.4388 | 0.05079 | j3-d1
a3 | 495 | 496.1735 | 1.1735 | 0.04564 | j4-d1
d4 | -102.5 | -102.5248 | -0.02481 | 0.0355 | j2-d2
d5 | 102.5 | 102.5 | 4e-05 | 0.04387 | j5-d2
测试日期：2019-08-08
11:03
测试人员：江新亮